Утверждаю:

Глава  администрации

Качугского  городского поселения

______________Е.И. Зуев

Техническое задание по строительству

водонапорной башни в п. Качуг, ул. Таежная

1. Условия выполнения работ.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Контракта,  а также в соответствии с ГОСТами, СНиПами, ТУ и другими нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение Работ по настоящему Контракту, сметной  документацией, техническим заданием.

Работы производить  в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП lll-4-80*  «Техника безопасности в строительстве»;

- ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности в РФ» и пр.

Этапы производства работ должны быть согласованы с Заказчиком.

Подрядчик обязан своевременно обеспечивать выполнение Работ на объектах необходимыми материалами, конструкциями и оборудованием надлежащего качества и снабженными соответствующими сертификатами.

При нарушении Подрядчиком технологии производства работ, ненадлежащего качества используемых материалов и несоответствия используемого оборудования сметной документации и техническому заданию, Заказчик может остановить работы на любом этапе до полного устранения замечаний.

2. Требования к безопасности выполнения работ.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил безопасности по всему комплексу работ.

При  производстве работ необходимо соблюдать законодательство о труде, правила и нормы охраны труда и техники безопасности, установленные Госстроем России по согласованию с отраслевыми профессиональными Союзами, СНиП lll-4-80*  "Техника безопасности в строительстве".

Запрещается допуск рабочих, к каким бы то ни было работам, без вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать их.

3. Контроль качества работ.

1.  Соответствие используемых материалов стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам, подтверждающих их качество.

2.  Соответствие выполненных работ запросу Заказчика.

3.  Прямолинейность установки (п.4.14 СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»)

4.  Прочность крепления.

### 4. Требования по объему и сроку гарантий качества работ.

1. Подрядчик гарантирует Заказчику эксплуатацию объекта без каких-либо недостатков на протяжении гарантийного срока продолжительностью не менее 3 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

### Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Исполнителем по Контракту, в т. ч. на прочность крепления.

Составил: Ведущий специалист администрации

Качугского городского поселения                                                                         П.Н. Аксаментов