## Табл1
Сводные показатели динамики жилой застройки в кадастровом квартале
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140101
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140102
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 582 | 582 | 582 | 582
| нагрузка, Гкал/ч | 0.080422 | 0.080422 | 0.080422 | 0.080422
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 582 | 582 | 582 | 582
| нагрузка, Гкал/ч | 0.080422 | 0.080422 | 0.080422 | 0.080422
Кадастровый квартал 38:08:140103
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140104
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140105
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 824.2 | 824.2 | 824.2 | 824.2
| нагрузка, Гкал/ч | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 824.2 | 824.2 | 824.2 | 824.2
| нагрузка, Гкал/ч | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878
Кадастровый квартал 38:08:140106
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140107
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140108
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140109
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140110
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140111
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140112
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140113
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140114
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140115
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140116
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140117
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140118
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140119
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140120
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140121
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140122
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 1202.3 | 1202.3 | 1202.3 | 1202.3
| нагрузка, Гкал/ч | 0.19592 | 0.19592 | 0.19592 | 0.19592
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 1202.3 | 1202.3 | 1202.3 | 1202.3
| нагрузка, Гкал/ч | 0.19592 | 0.19592 | 0.19592 | 0.19592
Кадастровый квартал 38:08:140123
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 936 | 936 | 936 | 936
| нагрузка, Гкал/ч | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 936 | 936 | 936 | 936
| нагрузка, Гкал/ч | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301
Кадастровый квартал 38:08:140124
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140125
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140126
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140127
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455
| нагрузка, Гкал/ч | 0.27227 | 0.27227 | 0.27227 | 0.27227
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455
| нагрузка, Гкал/ч | 0.27227 | 0.27227 | 0.27227 | 0.27227
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140128
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 1546.8 | 1546.8 | 1546.8 | 1546.8
| нагрузка, Гкал/ч | 0.31013 | 0.31013 | 0.31013 | 0.31013
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 1546.8 | 1546.8 | 1546.8 | 1546.8
| нагрузка, Гкал/ч | 0.31013 | 0.31013 | 0.31013 | 0.31013
Кадастровый квартал 38:08:140129
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299
| нагрузка, Гкал/ч | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299
| нагрузка, Гкал/ч | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037 | 0.20037
Кадастровый квартал 38:08:140130
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 608.9
| нагрузка, Гкал/ч | 0.09903 | 0.09903 | 0.09903 | 0.09903
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 608.9
| нагрузка, Гкал/ч | 0.09903 | 0.09903 | 0.09903 | 0.09903
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140131
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140201
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140202
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140203
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140204
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140205
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140206
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 3081.3 | 3081.3 | 3081.3 | 3081.3
| нагрузка, Гкал/ч | 0.36278 | 0.36278 | 0.36278 | 0.36278
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 3081.3 | 3081.3 | 3081.3 | 3081.3
| нагрузка, Гкал/ч | 0.36278 | 0.36278 | 0.36278 | 0.36278
Кадастровый квартал 38:08:140207
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140208
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140209
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140210
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 1425.5 | 1425.5 | 1425.5 | 1425.5
| нагрузка, Гкал/ч | 0.19922 | 0.19922 | 0.19922 | 0.19922
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 1425.5 | 1425.5 | 1425.5 | 1425.5
| нагрузка, Гкал/ч | 0.19922 | 0.19922 | 0.19922 | 0.19922
Кадастровый квартал 38:08:140211
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140212
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140213
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:140214
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2011-2027
Кадастровый квартал 38:08:140215
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Кадастровый квартал 38:08:050301
Сохраняемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Сносимые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Проектируемые жилые строения | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч
Всего жилищного фонда | площадь, м2
нагрузка, Гкал/ч

## Табл2
Характеристика сохраняемого жилого фонда кадастрового квартала
Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Количество этажей | Количество проживающих, чел | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Год ввода в эксп-луатацию | Источник теплоснабжения
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего
Кадастровый квартал 38:08:140101
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140102
ул. Ленских Событий, 9 | 51 | 1 | 2 | 0.007783 | 0.000935 | 0 | 0.008718 | 1970 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, 39 | 112 | 1 | 5 | 0.015218 | 0.002338 | 0 | 0.017556 | 1985 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, 8 | 285 | 2 | 9 | 0.034124 | 0.004208 | 0 | 0.038332 | 1984 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Красной Звезды,10 | 78 | 1 | 1 | 0.00847 | 0.000468 | 0 | 0.008938 | 1958 | котельная д/с "Радуга"
ул. Красной Звезды,19 | 56 | 1 | 2 | 0.00641 | 0.000468 | 0 | 0.006878 | 1958 | котельная д/с "Радуга"
Итого | 582 |  |  | 0.072005 | 0.008417 | 0 | 0.080422
Кадастровый квартал 38:08:140103
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140104
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140105
ул. Ленских Событий, 33 | 128 | 1 | 2 | 0.016857 | 0.001403 | 0 | 0.01826 | 1965 | котельная СХ управления
ул. Ленских Событий, 35 | 48.3 | 1 | 2 | 0.009856 | 0.002338 | 0 | 0.012194 | 1965 | котельная СХ управления
ул. Ленских Событий, 39 | 317 | 2 | 15 | 0.037499 | 0.006545 | 0 | 0.044044 | 1965 | котельная СХ управления
ул. Ленских Событий, 41 | 330.9 | 2 | 14 | 0.03867 | 0.00561 | 0 | 0.04428 | 1965 | котельная СХ управления
Итого | 824.2 |  |  | 0.10288 | 0.015896 | 0 | 0.11878
Кадастровый квартал 38:08:140106
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140107
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140108
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140109
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140110
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140111
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140112
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140113
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140114
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140115
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140116
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140117
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140118
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140119
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140120
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140121
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140122
ул. Космическая, 13 | 106 | 1 | 5 | 0.014624 | 0.002888 | 0 | 0.017512 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Юбилейная, 1 | 94.3 | 1 | 4 | 0.01301 | 0.00231 | 0 | 0.01532 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Юбилейная, 3 | 90 | 1 | 3 | 0.012417 | 0.00231 | 0 | 0.014727 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Краснова, 1 | 48 | 1 | 1 | 0.007425 | 0.000578 | 0 | 0.008003 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Краснова, 3 | 40 | 1 | 2 | 0.006355 | 0.001155 | 0 | 0.00751 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Краснова, 4 | 90 | 1 | 3 | 0.012831 | 0.00231 | 0 | 0.015141 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Краснова, 6 | 112 | 1 | 4 | 0.015218 | 0.00231 | 0 | 0.017528 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Краснова, 10 | 87 | 1 | 4 | 0.012693 | 0.00231 | 0 | 0.015003 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Первомайская, 29 | 47 | 1 | 1 | 0.00952 | 0.000468 | 0 | 0.009988 | 1980 | котельная СОШ 1
ул. Первомайская, 33 | 47 | 1 | 4 | 0.009856 | 0.000468 | 0 | 0.010324 | 1980 | котельная СОШ 1
ул. Первомайская, 6 | 77 | 1 | 5 | 0.005719 | 0.000935 | 0 | 0.006654 | 1980 | котельная СОШ 1
пер. Первомайсий, 10 | 75 | 1 | 1 | 0.012693 | 0.001403 | 0 | 0.014096 | 1980 | котельная СОШ 1
пер. Первомайский, 11 | 53 | 1 | 1 | 0.012693 | 0.001403 | 0 | 0.014096 | 1980 | котельная СОШ 1
пер. Первомайсий, 12 | 100 | 1 | 4 | 0.012693 | 0.00187 | 0 | 0.014563 | 1980 | котельная СОШ 1
пер. Первомайсий, 14 | 136 | 1 | 5 | 0.014027 | 0.00143 | 0 | 0.015457 | 1980 | котельная СОШ 1
Итого | 1202.3 |  |  | 0.17177 | 0.024148 | 0 | 0.19592
Кадастровый квартал 38:08:140123
пер. Больничный,1 | 156 | 1 | 4 | 0.019566 | 0.00187 | 0 | 0.021436 | 1976 | котельная ЦРБ
пер. Больничный,2 | 180 | 1 | 6 | 0.0222 | 0.002805 | 0 | 0.025005 | 1976 | котельная ЦРБ
пер. Больничный,3 | 156 | 1 | 4 | 0.019566 | 0.00187 | 0 | 0.021436 | 1976 | котельная ЦРБ
пер. Больничный,8 | 148 | 1 | 4 | 0.018872 | 0.00187 | 0 | 0.020742 | 1976 | котельная ЦРБ
пер. Больничный,10 | 148 | 1 | 4 | 0.018872 | 0.00187 | 0 | 0.020742 | 1976 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, 12 | 148 | 1 | 4 | 0.018872 | 0.00187 | 0 | 0.020742 | 1976 | котельная ЦРБ
Итого | 936 |  |  | 0.11795 | 0.012155 | 0 | 0.1301
Кадастровый квартал 38:08:140124
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140125
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140126
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140127
ул. Юбилейная, 32 | 1071.8 | 2 | 22 | 0.10112 | 0.012623 | 0 | 0.11374 | 1960 | котельная РТП
ул. Юбилейная, 34 | 965.2 | 2 | 19 | 0.08862 | 0.01122 | 0 | 0.09984 | 1960 | котельная РТП
ул. Юбилейная, 36 | 72 | 1 | 2 | 0.009327 | 0.000935 | 0 | 0.010262 | 1960 | котельная РТП
ул. Юбилейная, 38 | 110 | 1 | 7 | 0.013705 | 0.00187 | 0 | 0.015575 | 1960 | котельная РТП
ул. Юбилейная, 40 | 112 | 1 | 3 | 0.013889 | 0.00187 | 0 | 0.015759 | 1960 | котельная РТП
ул. Юбилейная, 42 | 124 | 1 | 4 | 0.015218 | 0.00187 | 0 | 0.017088 | 1960 | котельная РТП
Итого | 2455 |  |  | 0.24188 | 0.030388 | 0 | 0.27227
Кадастровый квартал 38:08:140128
ул. Юбилейная, 16 | 94 | 1 | 5 | 0.012969 | 0.002888 | 0 | 0.015857 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Юбилейная, 18 | 91.4 | 1 | 9 | 0.01261 | 0.005198 | 0 | 0.017808 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Юбилейная, 20 | 112.7 | 1 | 2 | 0.015313 | 0.001155 | 0 | 0.016468 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Юбилейная, 22 | 112 | 1 | 3 | 0.015218 | 0.001733 | 0 | 0.016951 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Крупской, 11 | 93.6 | 1 | 2 | 0.012914 | 0.001155 | 0 | 0.014069 | 1965 | котельная Юбилейная
ул. Северная, 1 | 74.3 | 1 | 3 | 0.010945 | 0.001403 | 0 | 0.012348 | 1981 | котельная таежная
ул. Северная, 3 | 74 | 1 | 2 | 0.010519 | 0.000935 | 0 | 0.011454 | 1981 | котельная таежная
ул. Северная, 5 | 142.5 | 1 | 7 | 0.018171 | 0.00187 | 0 | 0.020041 | 1981 | котельная таежная
ул. Северная,7 | 144 | 1 | 4 | 0.018362 | 0.002805 | 0 | 0.021167 | 1981 | котельная таежная
ул. Северная, 9 | 147 | 1 | 8 | 0.08745 | 0.002338 | 0 | 0.089788 | 1982 | котельная таежная
ул. Северная, 11 | 142.9 | 1 | 4 | 0.018617 | 0.00187 | 0 | 0.020487 | 1982 | котельная таежная
ул. Северная, 13 | 145.6 | 1 | 4 | 0.018566 | 0.000935 | 0 | 0.019501 | 1982 | котельная таежная
ул. Северная, 15 | 72 | 1 | 2 | 0.010235 | 0.000468 | 0 | 0.010703 | 1982 | котельная таежная
ул. Северная, 17 | 100.8 | 1 | 5 | 0.01928 | 0.004208 | 0 | 0.023488 | 1982 | котельная таежная
Итого | 1546.8 |  |  | 0.28117 | 0.028961 | 0 | 0.31013
Кадастровый квартал 38:08:140129
ул. Северная, 8 | 148.7 | 1 | 8 | 0.018961 | 0.00187 | 0 | 0.020831 | 1982 | котельная таежная
ул. Северная, 10 | 75 | 1 | 4 | 0.012661 | 0.001403 | 0 | 0.014064 | 1985 | котельная таежная
ул. Северная,14 | 72 | 1 | 3 | 0.010235 | 0.001403 | 0 | 0.011638 | 1986 | котельная таежная
ул. Северная, 16 | 143.2 | 1 | 3 | 0.01826 | 0.001403 | 0 | 0.019663 | 1986 | котельная таежная
ул. Северная, 18 | 144.2 | 1 | 6 | 0.018388 | 0.00187 | 0 | 0.020258 | 1989 | котельная таежная
ул. Северная, 20 | 209.1 | 1 | 7 | 0.025352 | 0.003273 | 0 | 0.028625 | 1989 | котельная таежная
ул. Северная, 20а | 48.5 | 1 | 2 | 0.007401 | 0.000935 | 0 | 0.008336 | 1984 | котельная таежная
ул. Северная, 22 | 89 | 1 | 1 | 0.012279 | 0.000468 | 0 | 0.012747 | 1990 | котельная таежная
ул. Таежная, 8 | 155.6 | 1 | 8 | 0.019516 | 0.002805 | 0 | 0.022321 | 1990 | котельная таежная
ул. Таежная, 9 | 66 | 1 | 2 | 0.00952 | 0.000935 | 0 | 0.010455 | 1989 | котельная таежная
ул. Таежная, 10 | 76.7 | 1 | 5 | 0.011059 | 0.000935 | 0 | 0.011994 | 1989 | котельная таежная
ул. Таежная, 12 | 71 | 1 | 2 | 0.010092 | 0.00935 | 0 | 0.019442 | 1989 | котельная таежная
Итого | 1299 |  |  | 0.17372 | 0.02665 | 0 | 0.20037
Кадастровый квартал 38:08:140130
ул. Полярная, 1 | 64 | 1 | 2 | 0.009365 | 0.00187 | 0 | 0.011235 | 1992 | котельная таежная
ул. Полярная, 2 | 79.6 | 1 | 2 | 0.01173 | 0.000935 | 0 | 0.012665 | 1985 | котельная таежная
ул. Полярная, 5 | 87 | 1 | 2 | 0.012185 | 0.000935 | 0 | 0.01312 | 1995 | котельная таежная
ул. Полярная, 7 | 145 | 1 | 6 | 0.018056 | 0.002805 | 0 | 0.020861 | 1990 | котельная таежная
ул. Полярная, 8 | 80 | 1 | 4 | 0.011205 | 0.00187 | 0 | 0.013075 | 1998 | котельная таежная
ул. Полярная, 11 | 64 | 1 | 4 | 0.009365 | 0.00187 | 0 | 0.011235 | 1987 | котельная таежная
ул. Полярная, 13 | 89.3 | 1 | 3 | 0.015436 | 0.001403 | 0 | 0.016839 | 1997 | котельная таежная
Итого | 608.9 |  |  | 0.087342 | 0.011688 | 0 | 0.09903
Кадастровый квартал 38:08:140131
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140201
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140202
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140203
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140204
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140205
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140206
ул. Судостроительная, 15 | 471.4 | 2 | 22 | 0.04405 | 0 | 0 | 0.04405 | 1970 | котельная судоверфь
ул. Ленская, 50 | 161.5 | 1 | 7 | 0.020256 | 0 | 0 | 0.020256 | 1989 | котельная судоверфь
ул. Спортивная, 2 | 66.5 | 1 | 3 | 0.009592 | 0 | 0 | 0.009592 | 1962 | котельная судоверфь
ул. Спортивная, 4 | 124.6 | 1 | 5 | 0.016409 | 0 | 0 | 0.016409 | 1962 | котельная судоверфь
ул. Спортивная, 6 | 129.7 | 1 | 6 | 0.01681 | 0 | 0 | 0.01681 | 1962 | котельная судоверфь
ул. Спортивная, 8 | 95.2 | 1 | 4 | 0.013134 | 0 | 0 | 0.013134 | 1964 | котельная судоверфь
ул. Маяковского, 16 | 488.5 | 2 | 26 | 0.049345 | 0 | 0 | 0.049345 | 1965 | котельная судоверфь
ул. Маяковского, 22 | 473.2 | 2 | 17 | 0.048394 | 0 | 0 | 0.048394 | 1963 | котельная судоверфь
ул. Маяковского, 11 | 62 | 1 | 2 | 0.009072 | 0 | 0 | 0.009072 | 1976 | котельная судоверфь
ул. Маяковского, 13 | 78 | 1 | 3 | 0.011087 | 0 | 0 | 0.011087 | 1976 | котельная судоверфь
ул. Маяковского, 15 | 248.7 | 1 | 12 | 0.031221 | 0 | 0 | 0.031221 | 1976 | котельная судоверфь
ул. Маяковского, 17 | 210.9 | 1 | 8 | 0.030846 | 0 | 0 | 0.030846 | 1965 | котельная судоверфь
ул. Хмельницкого, 25 | 133.9 | 1 | 4 | 0.017885 | 0 | 0 | 0.017885 | 1965 | котельная судоверфь
ул. Хмельницкого, 31а | 129.6 | 1 | 5 | 0.016797 | 0 | 0 | 0.016797 | 1965 | котельная судоверфь
ул. Хмельницкого, 31 | 78 | 1 | 2 | 0.011087 | 0 | 0 | 0.011087 | 1965 | котельная судоверфь
ул. Хмельницкого, 33 | 129.6 | 1 | 4 | 0.016797 | 0 | 0 | 0.016797 | 1965 | котельная судоверфь
Итого | 3081.3 |  |  | 0.36278 | 0 | 0 | 0.36278
Кадастровый квартал 38:08:140207
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140208
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140209
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140210
ул. Энергетическая, 1 | 67 | 1 | 3 | 0.008955 | 0.002338 | 0 | 0.011293 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 3 | 86 | 1 | 8 | 0.010898 | 0.00374 | 0 | 0.014638 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 4 | 84 | 1 | 5 | 0.010708 | 0.002338 | 0 | 0.013046 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 6 | 129.5 | 1 | 4 | 0.015608 | 0.00187 | 0 | 0.017478 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 8 | 303 | 1 | 20 | 0.031927 | 0.00935 | 0 | 0.041277 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 2а | 130 | 1 | 4 | 0.015309 | 0.00187 | 0 | 0.017179 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 11 | 153 | 1 | 6 | 0.01815 | 0.002805 | 0 | 0.020955 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 10 | 149 | 1 | 6 | 0.017929 | 0.002805 | 0 | 0.020734 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 13 | 168 | 1 | 5 | 0.019255 | 0.002338 | 0 | 0.021593 | 1990 | Индивид.
ул. Энергетическая, 15 | 156 | 1 | 7 | 0.017756 | 0.003273 | 0 | 0.021029 | 1990 | Индивид.
Итого | 1425.5 |  |  | 0.16649 | 0.032727 | 0 | 0.19922
Кадастровый квартал 38:08:140211
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140212
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140213
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140214
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140215
Итого
Кадастровый квартал 38:08:050301
Итого

## Табл3
Характеристика сохраняемого нежилого фонда кадастрового квартала
Адрес | Отапливаемая площадь, м2 | Количество этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Источник теплоснабжения
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего
Кадастровый квартал 38:08:140101
ул. Каландаришвили, ЗАГС | 120 | 1 | клуб | 0.0068 | 0.000143 | 0 | 0.006943 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, рынок | 452.6 | 1 | общественное | 0.0375 | 0.00028 | 0 | 0.03778 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, СЭС | 142.2 | 1 | общественное | 0.0107 | 0.0033 | 0 | 0.044723 | котельная гостиницы "Лена"
Итого |  |  |  | 0.055 | 0.003723 | 0.058723 | 0.058723
Кадастровый квартал 38:08:140102
ул. Каландаришвили, райсуд | 64.8 | 1 | общественное | 0.0238 | 0.000275 | 0 | 0.024075 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, депортамент мировых судей | 143 | 1 | общественное | 0.01287 | 0.000138 | 0 | 0.013008 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, библиотека | 186.4 | 1 | общественное | 0.016792 | 0.000286 | 0 | 0.037083 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, РАЙФО | 114 | 1 | общественное | 0.010221 | 0.000413 | 0 | 0.010634 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, гараж РАЙФО | 37.2 | 1 | пром | 0.003358 | 0 | 0 | 0.003358 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, аптека | 321 | 1 | общественное | 0.028368 | 0.000286 | 0 | 0.028654 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, худ.школа | 229.4 | 1 | общественное | 0.016843 | 0.000187 | 0 | 0.01703 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Каландаришвили, водокачка | 16 | 1 | пром | 0.001685 | 0 | 0 | 0.001685 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Ленских Событий, ДЮСШ | 312 | 1 | общественное | 0.029447 | 0.000215 | 0 | 0.029662 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, РОВД | 687 | 1 | общественное | 0.063027 | 0.000825 | 0 | 0.063852 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, гараж налоговой | 32.9 | 1 | пром | 0.004256 | 0 | 0 | 0.004256 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, гараж суда | 60.5 | 1 | пром | 0.007834 | 0 | 0 | 0.007834 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, гараж РОВД | 60.5 | 1 | пром | 0.011123 | 0 | 0 | 0.011123 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, гостиница "Лена" | 409.3 | 2 | общественное | 0.057552 | 0.0165 | 0 | 0.074052 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, почта | 480 | 1 | общественное | 0.047174 | 0.00055 | 0 | 0.047724 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, ВДНБ РАЙПО | 5 | 1 | пром | 0.000782 | 0 | 0 | 0.000782 | котельная гостиницы "Лена"
ул. Победы, столовая | 798 | 2 | общественное | 0.045925 | 0.0011 | 0 | 0.047025 | котельная РАЙПО
ул. Победы, универсам | 575 | 2 | общественное | 0.035935 | 0.000688 | 0 | 0.036623 | котельная РАЙПО
ул. Победы, СибирьТелеком | 434 | 1 | общественное | 0.036966 | 0.00055 | 0 | 0.037516 | котельная СибТелеком
ул. Победы, банк | 360 | 2 | общественное | 0.03542 | 0.000825 | 0 | 0.036245 | котельная банка
ул. Ленских Событий, 29 | 580 | 2 | общественное | 0.058088 | 0.001375 | 0 | 0.059463 | котельная администрации
ул. Ленских Событий, гараж | 12 | 1 | пром | 0.001217 | 0 | 0 | 0.001217 | котельная администрации
ул. Ленских Событий, гараж | 84 | 1 | пром | 0.008814 | 0 | 0 | 0.008814 | котельная администрации
ул. Красной Звезды, д/с "Радуга" | 1596 | 2 | общественное | 0.21102 | 0.018975 | 0 | 0.23 | котельная д/с "Радуга"
ул. Красной Звезды, ВНБ | 13 | 1 | пром | 0.006977 | 0 | 0 | 0.006977 | котельная д/с "Радуга"
ул. Красной Звезды, магазин "Янтарь" | 60 | 1 | общественное | 0.003714 | 0.001788 | 0 | 0.005502 | котельная д/с "Радуга"
ул. Красноармейская, БЗХВ 2 | 5 | 1 | пром | 0.002684 | 0 | 0 | 0.002684 | котельная д/с "Радуга"
ул. Красноармейская, БЗХВ 1 | 5 | 1 | пром | 0.002684 | 0 | 0 | 0.002684 | котельная д/с "Радуга"
ул. Красноармейская, гараж ЦЗН | 53 | 1 | пром | 0.005246 | 0 | 0 | 0.005246 | котельная д/с "Радуга"
ул. Ленских Событий, ДСЗН | 504 | 1 | общественное | 0.036796 | 0.00055 | 0 | 0.037346 | котельная д/с "Радуга"
ул. Ленских Событий, ЦЗН | 504 | 1 | общественное | 0.036796 | 0.00055 | 0 | 0.037346 | котельная д/с "Радуга"
ул. Ленских Событий, ДЮСШ | 400 | 3 | общественное | 0.091947 | 0.000286 | 0 | 0.092233 | котельная д/с "Радуга"
ул. Красноармейская, администрация КЛК | 170.7 | 1 | общественное | 0.01246 | 0.000275 | 0 | 0.012735 | котельная КЛК
ул. Красноармейская, гараж КЛК | 288 | 1 | пром | 0.037388 | 0 | 0 | 0.037388 | котельная КЛК
ул. Красноармейская, гараж КЛК 2 | 170 | 1 | пром | 0.025707 | 0 | 0 | 0.025707 | котельная КЛК
ул. Красноармейская, столовая | 287 | 1 | общественное | 0.018773 | 0.00066 | 0 | 0.019433 | котельная КЛК
ул. Красноармейская, сушкомплекс | 1126 | 1 | пром | 0.11507 | 0 | 0 | 0.11507 | котельная КЛК
ул. Красноармейская, ЦКК | 1620.5 | 1 | пром | 0.13621 | 0 | 0 | 0.13621 | котельная КЛК
ул. Ленских Событий, РЦД | 941.7 | 1 | общественное | 0.081106 | 0.000715 | 0 | 0.081821 | котельная РЦД
Итого |  |  |  | 1.3821 | 0.048012 | 0 | 1.4501
Кадастровый квартал 38:08:140103
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140104
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140105
ул. Ленских Событий, Мэрия | 347 | 1 | общественное | 0.031223 | 0.00055 | 0 | 0.031773 | котельная СХ управления
ул. Ленских Событий, гараж | 121 | 1 | пром | 0.015739 | 0 | 0 | 0.015739 | котельная СХ управления
Итого |  |  |  | 0.046962 | 0.00055 | 0 | 0.047512
Кадастровый квартал 38:08:140106
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140107
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140108
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140109
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140110
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140111
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140112
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140113
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140114
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140115
ул. Каландаришвили, общежитие | 170 | 1 | коммунальное | 0.012793 | 0.005775 | 0 | 0.018568 | котельная ДСИО
ул. Каландаришвили, проходная | 54 | 1 | общественное | 0.01072 | 2.8e-05 | 0 | 0.010748 | котельная ДСИО
ул. Каландаришвили, контора | 567 | 2 | общественное | 0.042192 | 0.00055 | 0 | 0.042742 | котельная ДСИО
ул. Каландаришвили, спортзал | 240 | 1 | общественное | 0.024608 | 0.000215 | 0 | 0.024823 | котельная ДСИО
ул. Каландаришвили, гаражи | 1200 | 1 | пром | 0.18099 | 0 | 0 | 0.18099 | котельная ДСИО
Итого |  |  |  | 0.005775 | 0.006568 | 0 | 0.27787
Кадастровый квартал 38:08:140116
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140117
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140118
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140119
ул. 9 Мая, д/с "Колокольчик" | 689 | 1 | общественный | 0.046067 | 0.006875 | 0 | 0.052942 | котельная ДСИО
ул. 9 Мая, водокачка ДСИО | 20 | 1 | пром | 0.010734 | 0 | 0 | 0.010734 | котельная ДСИО
ул. 9 Мая, столярный цех | 170 | 1 | пром | 0.013907 | 0 | 0 | 0.013907 | котельная ДСИО
ул. 9 Мая, механические мастерские | 700 | 1 | пром | 0.10809 | 0 | 0 | 0.10809 | котельная ДСИО
Итого |  |  |  | 0.1788 | 0.006875 | 0 | 0.18567
Кадастровый квартал 38:08:140120
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140121
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140122
ул. Первомайская, клуб | 326 | 1 | общественное | 0.029529 | 0.000286 | 0 | 0.029815 | котельная СОШ 1
пер. Первомайский, гараж | 108 | 1 | пром | 0.011332 | 0 | 0 | 0.011332 | котельная СОШ 1
ул. Первомайская, насосная | 16 | 1 | пром | 0.001095 | 0 | 0 | 0.041147 | котельная СОШ 1
ул. Первомайская, РОНО | 168 | 1 | общественное | 0.019681 | 0.00055 | 0 | 0.020231 | котельная СОШ 1
ул. Первомайская, гараж РОНО | 96 | 1 | пром | 0.012591 | 0 | 0 | 0.012591 | котельная СОШ 1
ул. Первомайская, мастерские | 58 | 1 | пром | 0.001542 | 0 | 0 | 0.001542 | котельная СОШ 1
ул. Первомайская, мастерские | 108 | 1 | пром | 0.010249 | 0 | 0 | 0.010249 | котельная СОШ 1
Ул. Космическая, школа | 3470 | 3 | общественное | 0.25443 | 0.00561 | 0 | 0.26004 | котельная СОШ 1
ул. Космическая, насосная | 30 | 1 | пром | 0.010764 | 0 | 0 | 0.010764 | котельная СОШ 1
Итого |  |  |  | 0.35121 | 0.006446 | 0 | 0.39771
Кадастровый квартал 38:08:140123
пер. Больничный, поликлиника | 738.5 | 1 | общественное | 0.070657 | 0.00143 | 0 | 0.072087 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, R кабинет | 113.2 | 1 | общественное | 0.00805 | 0.000143 | 0 | 0.008193 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, пищеблок | 201.7 | 1 | общественное | 0.011495 | 0.000165 | 0 | 0.01166 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, стационар | 3460 | 2 | общественное | 0.2212 | 0.006864 | 0 | 0.22806 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, администрация | 292.4 | 1 | общественное | 0.02135 | 0.000275 | 0 | 0.021625 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, стационар скорой помощи | 317.7 | 1 | общественное | 0.022585 | 0.000286 | 0 | 0.022871 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, гараж | 635.7 | 1 | пром | 0.066698 | 0 | 0 | 0.066698 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, прачечная | 336 | 1 | пром | 0.024153 | 0.006875 | 0 | 0.031028 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, поликлиника 2 | 595.2 | 2 | общественное | 0.043114 | 0.00143 | 0 | 0.044544 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, гараж ЦРБ | 189.7 | 1 | пром | 0.019908 | 0 | 0 | 0.019908 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, ВНБ | 9.8 | 1 | пром | 0.00592 | 0 | 0 | 0.00592 | котельная ЦРБ
пер. Больничный, инфекц. Отделение | 295.2 | 1 | общественное | 0.020981 | 0.000572 | 0 | 0.021553 | котельная ЦРБ
Итого |  |  |  | 0.53611 | 0.01804 | 0 | 0.55415
Кадастровый квартал 38:08:140124
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140125
ул. Первомайская, баня | 87 | 1 | общественное | 0.003019 | 0.0132 | 0 | 0.016219 | котельная приют
ул. Первомайская. приют | 403 | 1 | общественное | 0.0504 | 0.0088 | 0 | 0.0592 | котельная приют
ул. Первомайская, склад | 134 | 1 | пром | 0.01014 | 2.8e-05 | 0 | 0.010168 | котельная приют
ул. Первомайская, кухня | 57 | 1 | общественное | 0.002793 | 0.00033 | 0 | 0.003123 | котельная приют
ул. Учительская, СОШ 1 начальная | 1088 | 1 | общественное | 0.077622 | 0.000935 | 0 | 0.078557 | котельная нач школа
ул. Учительская, СОШ 1 начальная гараж | 195 | 1 | пром | 0.027281 | 0 | 0 | 0.027281 | котельная нач школа
ул. Красноармейская, вечерняя школа | 214 | 1 | общественное | 0.013881 | 0.000825 | 0 | 0.014706 | котельная вечерняя школа
ул. Красноармейская, хоз помещение | 36 | 1 | пром | 0.002628 | 0.000138 | 0 | 0.002766 | котельная вечерняя школа
ул. Красноармейская, РВК | 328.6 | 1 | общественное | 0.02399 | 0.000413 | 0 | 0.024403 | котельная военкомат
ул. Красноармейская, гараж РВК | 90 | 1 | пром | 0.012591 | 0 | 0 | 0.012591 | котельная военкомат
Итого |  |  |  | 0.22434 | 0.024669 | 0 | 0.24901
Кадастровый квартал 38:08:140126
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140127
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140128
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140129
ул. Северная, школа | 425 | 1 | общественное | 0.032173 | 0.00165 | 0 | 0.033823 | котельная таежная
ул. Таежная, насосная | 12 | 1 | пром | 0.005367 | 0 | 0 | 0.005367 | котельная таежная
Итого |  |  |  | 0.03754 | 0.00165 | 0 | 0.03919
Кадастровый квартал 38:08:140130
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140131
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140201
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140202
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140203
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140204
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140205
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140206
ул. Седова, детсад | 1465 | 1 | общественное | 0.098043 | 0 | 0 | 0.098043 | котельная судоверфь
ул. Седова, дет ясли | 467 | 1 | общественное | 0.031239 | 0 | 0 | 0.031239 | котельная судоверфь
ул. Маяковского, 12 библиотека | 245 | 1 | общественное | 0.016427 | 0.000138 | 0 | 0.016565 | котельная СОШ 2
ул. Маяковского, СОШ 2 | 1900 | 2 | общественное | 0.24869 | 0.00374 | 0 | 0.25243 | котельная СОШ 2
0
0
Итого |  |  |  | 0.3944 | 0.003878 | 0 | 0.39828
Кадастровый квартал 38:08:140207
ул. Розенталя, 9 ПУ 65 | 2183 | 2 | общественное |  |  |  |  | котельная ПУ 62
Итого | 2183
Кадастровый квартал 38:08:140208
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140209
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140210
ул. Энергетическая, контора | 247 | 1 | общественное | 0.018045 | 0 | 0 | 0.018045 | Индивидуальное
ул. Энергетическая, гостиница | 200 | 1 | общественное | 0.014602 | 0 | 0 | 0.014602 | Индивидуальное
ул. Энергетическая, диспетчер РЭС | 112 | 1 | общественное | 0.008226 | 0 | 0 | 0.008226 | Индивидуальное
ул. Энергетическая, водокачка РЭС | 9 | 1 | пром | 0.004723 | 0 | 0 | 0.004723 | Индивидуальное
ул. Энергетическая, гараж 1 | 216 | 1 | пром | 0.030254 | 0 | 0 | 0.030254 | Индивидуальное
ул. Энергетическая, гараж 2 | 216 | 1 | пром | 0.030254 | 0 | 0 | 0.030254 | Индивидуальное
Итого |  |  |  | 0.1061 | 0 | 0 | 0.1061
Кадастровый квартал 38:08:140211
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140212
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140213
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140214
Итого
Кадастровый квартал 38:08:140215
Итого
Кадастровый квартал 38:08:050301
пер. Речной, промбаза | 2213.6 | 2 | пром | 0.17534 | 0 | 0 | 0.17534 | котельная ПУ 62 произв.
Итого | 2213.6 | [5 empty] | 0.17534

## Табл4
Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий
Вид зданий | Удельное потребление
| С 2011 г. |  | С 2016 г. |  | С 2020 г.
| Гкал/ч | ккал/ч/м2 | Гкал/ч | ккал/ч/м2 | Гкал/ч | ккал/ч/м2
Индивидуальный жилищный фонд
Многоэтажный жилищный фонд, в т.ч.:
1-3 этажный
4-5 этажный

## Табл5
Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства жилых зданий по п. Качуг на период до 2027 г., Гкал/ч
Наименование района и кадастрового квартала | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027
Итого

## Табл6
Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения проектируемого строительства жилых зданий по п. Качуг на период до 2027 г., Гкал/ч
Наименование района и кадастрового квартала | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027
Итого

## Табл7
Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции для проектируемого строительства общественных зданий по п. Качуг на период до 2027 г., Гкал/ч
Наименование района и кадастрового квартала | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027
38:08:140105 - ФОК ул. Осоавиахимская | 0.05
38:08:140127 - Детский сад ул. Юбилейная | 0.1
Итого | 0.15

## Табл8
Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения для проектируемого строительства общественных зданий по п. Качуг на период до 2027 г., Гкал/ч
Наименование района и кадастрового квартала | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027
38:08:140105 - ФОК ул. Осоавиахимская | 0.0004
38:08:140127 - Детский сад ул. Юбилейная | 0.008
Итого | 0.0084

## Табл9
Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции проектируемого строительства производственных зданий по п. Качуг на период до 2027 г., Гкал/ч
Наименование района и кадастрового квартала | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027
Итого

## Табл10
Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей горячего водоснабжения проектируемого строительства производственных зданий по п. Качуг на период до 2027г., Гкал/ч
Наименование района и кадастрового квартала | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018- 2022 | 2023- 2027
Итого